AG.3421.WP.3.2020					Lelów, dnia 04.12.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o podanie Państwa oferty cenowej na dostawę i montaż wykładziny PCV oraz  wykonanie remontu posadzki betonowej w ilości ok. 400 m2 na korytarze budynku A,  D w DPS Lelów, które przez okres ok. 20 lat funkcjonowania uległy zniszczeniu ( budynki te są połączone razem, tworzą jedną całość).

Znaczne są również ubytki na wylanych podłożach z betonu. Podczas użytkowania  powstały wyżłobienia i wytarcia, które są uciążliwe, niebezpieczne oraz  sprawiają trudności co grozi upadkiem lub potknięciem.

Cena przedstawionej oferty ma obejmować następujące prace:

- zakup wykładziny o najwyższej klasie odporności,

- wylewkę samopoziomującą, grubości ok. 4 mm,

- wylanie wylewki ( robocizna ) plus grunt techniczny wraz z zagruntowaniem,

- szlifowanie i odkurzanie wyschniętej wylewki,

- montaż wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę 10 cm wraz z zakupem ekologicznego kleju do wykładziny

- zgrzewanie łączeń wykładzin wraz ze sznurami zgrzewalnymi

-nakładanie masy akrylowej na obrzeża cokolika celem dodatkowego uszczelnienia.

Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2020 r.  do godz. 12:00 na Portierni w DPS Lelów. Z wykonawcą, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki cenowe zostanie podpisana umowa.

Termin wykonania prac to 31 grudzień 2020 r.

Wymagana jest wizja lokalna aby każdy oferent mógł się zapoznać ze specyfiką budynku.

Do oferty proszę dołączyć aktualny wyciąg KRS lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Kolorystyka wykładziny zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą zamówienia przed wykonaniem zamówienia.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Grewenda 609150535